施工质量竣工验收方案

一、本项目有关情况：

1、已完成设计文件和合同约定的内容；

2、已经建设（监理）、设计、施工等单位共同预验收，存在的问题已整改到位；

3、涉及设计文件的变更，已由设计部门签署认可文件，其中重大变更已经审图机构审查通过；

4、施工单位的质量控制资料（其中包括：□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等）已由监理（建设）单位核查并符合要求；

5、工程安全和功能检验资料已经建设（监理）部门核查并符合要求；

6、报建面积为       m2，实际竣工面积为      m2，超出面积以及专项工程（□装修、□通风空调、□钢结构、□其他安装工程）已按要求办完相应批准手续；

7、本项目配套工程已办完相应批准手续。

二、竣工验收的组织：

本建设单位负责组织实施该项目的施工质量竣工验收工作，由市建设工程质量监督站实施监督。竣工验收时间为      年      月      日      时，地点为               。

三、验收人员：

根据规定，我单位组建了竣工验收组，成员包括：建设单位项目负责人、建设单位现场质量管理人员以及勘察、设计、施工、监理等单位的技术负责人和质量负责人，验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人员配齐，验收组组长由       担任，具体名单另附。

四、竣工验收标准：

竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关的法律、法规、规章和规范性文件规定。

五、竣工验收程序及内容：

1、由竣工验收组组长主持竣工验收；

2、建设、施工、设计、勘察、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、验收组分为三部分分别进行检查验收：

（1）检查工程实体质量；

（2）检查工程建设参建各方提供的竣工资料；

（3）对建筑工程的使用功能进行抽查、试验，包括□水压、□通电、□排污主管通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测试、□层高、□方正度等。

4、对竣工验收情况进行汇总讨论，形成质量竣工验收综合验收结论，填写《单位（子）单位工程质量竣工验收记录》，验收组人员分别签字、单位盖章；

5、当在验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收组将责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织质量竣工验收；

6、当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题，验收组可形成初步验收意见，填写《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，验收组人员分别签字，但哥哥单位不加盖公章。验收组责成责任单位正告，并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖各单位公章；

7、当竣工验收组各方不能形成一致质量竣工验收意见时，将协商提出解决办法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。当协商不成时，报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。

六、承诺：

单位工程施工质量竣工验收通过后，由本建设单位通知各专项部门进行专项检查，符合专项部门要求后，组织工程竣工验收。在工程竣工验收合格之日起15天内向备案部门办理竣工验收备案，否则，将承担由此引起的一切法律后果。

七、本方案已抄送有关部门及验收组成员。

建设单位：                （盖章）

年    月    日